ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратурой Белгородского района установлено очередное нарушение, связанное с загрязнением почв сточными водами.

Излив нечистот обнаружен в п. Комсомольский вблизи пруда «Нижний». Всему виной не справляющаяся с нагрузкой канализационно-насосная станция, находящаяся на обслуживании у ГУП «Белоблводоканал». Прокуратурой в ходе проверки осуществлен выезд на место с произведением замеров уровня загрязнения почв и фиксацией факта нарушения.

В адрес ГУП «Белоблводоканал» внесено представление с требованием принять меры к надлежащему техническому обслуживанию КНС в целях предотвращения дальнейшего излива точных вод.

Изъятые образцы почвы в настоящее время направлены для проведения лабораторного исследования в ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО». По результатам исследования образцов почв будут приняты дальнейшие меры, направленные на восстановление покрова.

Заместитель прокурора района

советник юстиции О.И. Коноплянко