ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на сайте и в

средствах массовой информации

Прокуратурой Белгородского района проведена проверка в ООО «Рутерм», в ходе которой был выявлен ряд нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, связанных с непроведением поверки манометров, датчиков загазованности, непроведением мониторинга состояния изоляционного покрытия и состояния металла труб надземных газопроводов. Выявленные нарушения создают угрозу безопасности как для работников предприятия, так и для неопределенного круга лиц.

В этой связи в прокуратуре района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности, которое рассмотрено в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.

И.о. прокурора района

советник юстиции И.В. Радемонов

Т.В. Шелухина, 980-324-70-31