Прокуратура района приняла меры в связи с ненадлежащим обслуживанием канализационно-насосной станции

Прокуратурой Белгородского района проведена проверка соблюдения законодательства о ЖКХ и защите окружающей среды по одному из обращений жителей района о проблеме истекания сточных вод.

Одно из очистных сооружений в п. Северный снова дало сбой. По информации от ГУП «Белоблводоканал», причина заключается в устаревшем и вышедшем из строя насосном оборудовании.

Надзорным ведомством установлено, что обслуживание «проблемной» насосной станции возложено на областной водоканал, но в течение длительного времени меры к ремонту вышедшего из строя оборудования не принимаются.

В этой связи прокуратурой внесено представление об устранении нарушений, которое находится в стадии рассмотрения.

И.о. прокурора района

советник юстиции И.В. Радемонов

Т.В. Шелухина, 980-324-70-31